## Паспорт готовности
Паспорт готовности многоквартирного дома к
эксплуатации в осенне-зимний период
город |  |  | Одинцово г | [17 empty] | район |  |  | Одинцовский г о
__________ 20__ г.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес многоквартирного дома | [15 empty] | Одинцово г, Усово-Тупик п, 3
2. Год постройки | [6 empty] | 1940
3. Характеристика объекта:
|  | износ в % |  |  |  | 21 | [8 empty] | этажность | [6 empty] | 3 |  |  | подъездов | [5 empty] | 2
|  | наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади | [25 empty] | Нет
|  | количество квартир | [8 empty] | 40 | [7 empty] | (шт.)
|  | общая полезная площадь объекта | [17 empty] | 856,100 | [11 empty] | (кв. м)
|  | жилая площадь | [29 empty] | (кв. м)
|  | нежилая площадь | [6 empty] | 85,50 | [18 empty] | , в том числе
|  | под производственные нужды | [29 empty] | (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)
ГЩВУ - 1 шт., Тепловые узлы - 1 шт., Водомерные узлы - 0 шт., Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт. | [34 empty] | ГЩВУ - 1 шт., Тепловые узлы - 1 шт., Водомерные узлы - 0 шт., Газовые котлы для целей тепло-водоснабжения - 0 шт.
5. Источники:
|  | теплоснабжения | [6 empty] | Централизованное отопление
|  | газоснабжения | [6 empty] | Центральное
твердого и жидкого топлива
|  | энергоснабжения | [6 empty] | Центральное
|  | Системы АПЗ и дымоудаления | [14 empty] | Нет / Нет
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № 3000409/ОД от 2024-01-01 00:00:00 г., срок действия _______ года (лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования от _______________ г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов от _______________ г.
II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период прошедшего
2024 - 2025 г.
N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | [15 empty] | Дата |  |  |  | Причина возникновения неисправностей (аварий) | [7 empty] | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2016 г.
III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025 - 2026 г.
N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | [12 empty] | Единицы измерения | [8 empty] | Всего по плану подготовки к зиме |  |  |  | Выполнено при подготовке к зиме | [5 empty] | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.)
1. | Объем работ | [32 empty] | Объем работ
2. | Ремонт кровли | [12 empty] | кв.м | [19 empty] | Ремонт кровли
3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе | [32 empty] | Ремонт чердачных помещений, в том числе
| - утепление (засыпка) чердачного перекрытия | [12 empty] | кв.м | [19 empty] | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия
| - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | [12 empty] | м.п | [19 empty] | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
4. | Ремонт фасадов, в том числе | [32 empty] | Ремонт фасадов, в том числе
| - ремонт и покраска | [12 empty] | кв.м | [19 empty] | - ремонт и покраска
| - герметизация швов | [12 empty] | м.п | [19 empty] | - герметизация швов
| - ремонт водосточных труб | [12 empty] | м.п | [19 empty] | - ремонт водосточных труб
| - утепление оконных проемов | [12 empty] | шт. | [19 empty] | - утепление оконных проемов
| - утепление дверных проемов | [12 empty] | шт. | [19 empty] | - утепление дверных проемов
5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе | [32 empty] | Ремонт подвальных помещений, в том числе
| - изоляция трубопроводов | [12 empty] | м.п | [19 empty] | - изоляция трубопроводов
| - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | [12 empty] | м.п | [19 empty] | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств
6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе | [32 empty] | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе
| - отмостков | [12 empty] | кв.м | [19 empty] | - отмостков
| - приямков | [12 empty] | кв.м | [19 empty] | - приямков
7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе | [32 empty] | Ремонт инженерного оборудования, в том числе
| 1) центрального отопления | [32 empty] | 1) центрального отопления
| радиаторов | [12 empty] | шт. | [19 empty] | радиаторов
| трубопроводов | [12 empty] | м.п | [12 empty] | 6 | [6 empty] | трубопроводов
| запорной арматуры | [12 empty] | шт. | [12 empty] | 2 | [6 empty] | запорной арматуры
| промывка и опрессовка | [12 empty] | м.п | [12 empty] | 595 | [6 empty] | промывка и опрессовка
| 2) котельных | [32 empty] | 2) котельных
| котлов на газовом топливе | [12 empty] | шт. | [19 empty] | котлов на газовом топливе
| то же, на угле | [12 empty] | шт. | [19 empty] | то же, на угле
| тепловых пунктов | [12 empty] | шт. | [19 empty] | тепловых пунктов
| элеваторных узлов | [12 empty] | шт. | [19 empty] | элеваторных узлов
| 3) горячего водоснабжения | [32 empty] | 3) горячего водоснабжения
| трубопроводов | [12 empty] | м.п | [19 empty] | трубопроводов
| запорной арматуры | [12 empty] | шт. | [19 empty] | запорной арматуры
| промывка и опрессовка | [12 empty] | м.п | [19 empty] | промывка и опрессовка
| 4) водопровода | [32 empty] | 4) водопровода
| ремонт и замена арматуры | [12 empty] | шт. | [19 empty] | ремонт и замена арматуры
| ремонт и изоляция труб | [12 empty] | м.п | [12 empty] | 1 | [6 empty] | ремонт и изоляция труб
| 5) канализации | [32 empty] | 5) канализации
| ремонт трубопроводов | [12 empty] | м.п | [19 empty] | ремонт трубопроводов
| ремонт колодцев | [12 empty] | шт. | [19 empty] | ремонт колодцев
| промывка системы | [12 empty] | м.п | [19 empty] | промывка системы
| 6) электрооборудования | [32 empty] | 6) электрооборудования
| световой электропроводки | [12 empty] | м.п | [19 empty] | световой электропроводки
| силовой электропроводки | [12 empty] | м.п | [19 empty] | силовой электропроводки
| вводных устройств | [12 empty] | шт. | [19 empty] | вводных устройств
| электрощитовых | [12 empty] | шт. | [12 empty] | 1 | [6 empty] | электрощитовых
| электродвигателей | [12 empty] | шт. | [19 empty] | электродвигателей
8. | Другие работы | [32 empty] | Другие работы
9. | Обеспеченность объекта | [32 empty] | Обеспеченность объекта
котельных топливом | [22 empty] | (указать запас в днях)
(тыс. куб. м)
горюче-смазочными материалами и бензином | [25 empty] | (тыс. усл. т)
пескосоляной смесью и химреагентами | [25 empty] | (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий | [27 empty] | (шт.)
IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 г.
Комиссия |  |  |  | в составе:
председателя |  |  |  |  | - руководителя управляющей организации
С.В.Кочевалин
членов комиссии:
- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома):
- представителей органа муниципального жилищног контроля
- представителей специализированных организаций
- представителей муниципального образования
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к
эксплуатации в осенне-зимний период | [18 empty] | подготовлен.
Председатель комиссии: | [21 empty] | ( | С.В.Кочевалин | [6 empty] | )
[12 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
Члены комиссии: | [21 empty] | ( | [7 empty] | )
[12 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[22 empty] | ( | [7 empty] | )
[12 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[22 empty] | ( | [7 empty] | )
[12 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
[22 empty] | ( | [7 empty] | )
[12 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)
" | " | [6 empty] | 20 |  | 25 |  |  | года
Разрешаю |  |  |  | эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.
Глава муниципального образования | [17 empty] | (заместитель)
[22 empty] | ( | [7 empty] | )
[12 empty] | (подпись) | [10 empty] | (Ф.И.О.)